## Лист1
| phi |  | катушка |  | конденсатор |  | резистор |  |  | ток |  | рассчет | phi |  | I | UR_1 |  | Uk | UC |  |  | X | Z | XL | X_c
1 | -80.7359 | 1 | 0.85713 | 1 | 12.9536 | 1 | 1.2386 |  | 1 | 0.056292 | 34.0462 | 228.2712 | -80.7359 |  | 0.056562 | 1.2444 |  | 0.85828 | 12.96 |  | 213.9186 | -226.837 | 229.8348 | 2.2913 | -229.1283
2 | -71.4056 | 2 | 1.7532 | 2 | 12.8627 | 2 | 2.4411 |  | 2 | 0.11094 | 68.0924 | 0.0039584 | -71.406 |  | 0.11203 | 2.4647 |  | 1.7571 | 12.8348 |  | 427.8372 | -109.9816 | 116.0386 | 4.5826 | -114.5642
3 | -61.9699 | 3 | 2.7115 | 3 | 12.7 | 3 | 3.5741 |  | 3 | 0.16244 | 102.139 | 0.012729 | -61.971 |  | 0.16511 | 3.6323 |  | 2.7243 | 12.6101 |  | 641.7583 | -69.5019 | 78.737 | 6.8739 | -76.3758
4 | -52.4305 | 4 | 3.7327 | 4 | 12.4534 | 4 | 4.6003 |  | 4 | 0.20908 | 136.185 | 0.032192 | -52.4411 |  | 0.21418 | 4.7119 |  | 3.7649 | 12.2684 |  | 855.6756 | -48.1169 | 60.6979 | 9.1651 | -57.282
5 | -42.9039 | 5 | 4.7936 | 5 | 12.1137 | 5 | 5.4833 |  | 5 | 0.24921 | 170.231 | 0.065174 | -42.889 |  | 0.25743 | 5.6634 |  | 4.8588 | 11.7967 |  | 1069.5929 | -34.3693 | 50.5 | 11.4564 | -45.8257
6 | -33.6025 | 6 | 5.8545 | 6 | 11.684 | 6 | 6.1968 |  | 6 | 0.28164 | 204.277 | 0.11052 | -33.4468 |  | 0.29317 | 6.4497 |  | 5.9651 | 11.1955 |  | 1283.5102 | -24.4404 | 44.3434 | 13.7477 | -38.1881
7 | -24.6819 | 7 | 6.8702 | 7 | 11.1803 | 7 | 6.7309 |  | 7 | 0.30591 | 238.323 | 0.16285 | -24.284 |  | 0.32026 | 7.0458 |  | 7.033 | 10.4831 |  | 1497.4276 | -16.6937 | 40.5916 | 16.0389 | -32.7327
8 | -16.2109 | 8 | 7.8022 | 8 | 10.6306 | 8 | 7.0942 |  | 8 | 0.32242 | 272.37 | 0.2143 | -15.5714 |  | 0.33846 | 7.446 |  | 8.0165 | 9.6937 |  | 1711.3512 | -10.3107 | 38.4098 | 18.3303 | -28.641
9 | -8.1992 | 9 | 8.6263 | 9 | 10.0689 | 9 | 7.3091 |  | 9 | 0.33219 | 306.416 | 0.25754 | -7.4482 |  | 0.34839 | 7.6645 |  | 8.8839 | 8.8695 |  | 1925.2685 | -4.8371 | 37.3148 | 20.6216 | -25.4587
10 | 0 | 10 | 9.3337 | 10 | 9.5267 | 10 | 7.4047 |  | 10 | 0.33653 | 340.462 | 0.2884 | 0 |  | 0.35135 | 7.7297 |  | 9.6221 | 8.0505 |  | 2139.1858 | -1.101e-05 | 37 | 22.9128 | -22.9128
11 | 6.5437 | 11 | 9.9303 | 11 | 9.0312 | 11 | 7.4102 |  | 11 | 0.33678 | 374.508 | 0.30354 | 6.7424 |  | 0.34892 | 7.6763 |  | 10.2338 | 7.268 |  | 2353.1032 | 4.3742 | 37.2577 | 25.2041 | -20.8299
12 | 13.3498 | 12 | 10.4254 | 12 | 8.5957 | 12 | 7.3511 |  | 12 | 0.33409 | 408.554 | 0.30605 | 12.7928 |  | 0.34263 | 7.5379 |  | 10.7315 | 6.5422 |  | 2567.0205 | 8.4013 | 37.9418 | 27.4954 | -19.094
13 | 19.8302 | 13 | 10.8343 | 13 | 8.2279 | 13 | 7.2484 |  | 13 | 0.32943 | 442.601 | 0.2975 | 18.1951 |  | 0.33378 | 7.3432 |  | 11.1318 | 5.883 |  | 2780.9441 | 12.1615 | 38.9474 | 29.7867 | -17.6252
14 | 26.0197 | 14 | 11.1718 | 14 | 7.9278 | 14 | 7.1183 |  | 14 | 0.32352 | 476.647 | 0.28043 | 23.008 |  | 0.3234 | 7.1148 |  | 11.4522 | 5.2929 |  | 2994.8614 | 15.7117 | 40.1977 | 32.078 | -16.3663
15 | 31.9541 | 15 | 11.4507 | 15 | 7.6906 | 15 | 6.9728 |  | 15 | 0.3169 | 510.693 | 0.25781 | 27.2962 |  | 0.31223 | 6.869 |  | 11.7085 | 4.7693 |  | 3208.7788 | 19.094 | 41.6363 | 34.3692 | -15.2752
16 | 37.6616 | 16 | 11.683 | 16 | 7.5099 | 16 | 6.8206 |  | 16 | 0.30999 | 544.739 | 0.23097 | 31.1229 |  | 0.30078 | 6.6171 |  | 11.914 | 4.3073 |  | 3422.6961 | 22.34 | 43.2212 | 36.6605 | -14.3205
17 | 43.1725 | 17 | 11.8777 | 17 | 7.3776 | 17 | 6.6678 |  | 17 | 0.30304 | 578.785 | 0.20174 | 34.5465 |  | 0.2894 | 6.3667 |  | 12.0794 | 3.9005 |  | 3636.6134 | 25.4736 | 44.9211 | 38.9518 | -13.4781
18 | 48.5095 | 18 | 12.0424 | 18 | 7.2862 | 18 | 6.5183 |  | 18 | 0.29625 | 612.832 | 0.17109 | 37.6194 |  | 0.2783 | 6.1226 |  | 12.2135 | 3.5426 |  | 3850.537 | 28.5138 | 46.7123 | 41.2431 | -12.7293
19 | 53.6968 | 19 | 12.1836 | 19 | 7.2288 | 19 | 6.375 |  | 19 | 0.28974 | 646.878 | 0.13921 | 40.387 |  | 0.26762 | 5.8876 |  | 12.3228 | 3.2273 |  | 4064.4543 | 31.475 | 48.5765 | 43.5344 | -12.0594
20 | 58.7571 | 20 | 12.3051 | 20 | 7.1991 | 20 | 6.2397 |  | 20 | 0.28359 | 680.924 | 0.10751 | 42.8889 |  | 0.25743 | 5.6634 |  | 12.4126 | 2.9492 |  | 4278.3717 | 34.3692 | 50.4999 | 45.8256 | -11.4564
[12 empty] | r= | 37 | 22
[12 empty] | U= | 13
[12 empty] | 3.1416 |  |  |  | ро= | 22.9128
[12 empty] | L= | 0.010711
[12 empty] | C= | 2.0402e-05
[12 empty] | на катушке | U = I * XL
U=IZ
Z=
[12 empty] | f'= | 920.9767
| phi |  | катушка |  | конденсатор | ток |  | f |  |  |  | рассчет | phi |  | I | I_1(катушка) |  | I_2(конд) |  | Z |  | X_L | X_c | G_1 | G_k | G | B_1 | B_k | B | Y | z_2
1 | 16.2 |  | 0.798 |  | 0.14779 | 0.79107 |  | 92.0977 |  |  |  | 16.7756 | 11.7756 |  | 0.79433 | 0.80098 |  | 0.14855 |  | 16.2301 | 578.6669 | 6.1981 | 84.703 | 0.0028726 | 0.056944 | 0.059817 | 0.01106 | 0.02353 | 0.01247 | 0.061103 | 87.5134
2 | 19.16 |  | 0.66969 |  | 0.27078 | 0.66652 |  | 184.195 |  |  |  | 18.0147 | 16.0147 |  | 0.6664 | 0.66806 |  | 0.2724 |  | 19.4593 | 1157.3313 | 12.3962 | 42.3516 | 0.0096591 | 0.039613 | 0.049272 | 0.018594 | 0.032737 | 0.014142 | 0.051261 | 47.7248
3 | 10.77 |  | 0.55136 |  | 0.36088 | 0.58396 |  | 276.293 |  |  |  | 13.6357 | 13.6357 |  | 0.58127 | 0.54415 |  | 0.36319 |  | 23.8903 | 1736.0001 | 18.5943 | 28.2343 | 0.017172 | 0.026281 | 0.043453 | 0.022038 | 0.032579 | 0.010541 | 0.044713 | 35.7935
4 | 8.89 |  | 0.46155 |  | 0.42304 | 0.54985 |  | 368.391 |  |  |  | 7.3359 | 9.3359 |  | 0.5462 | 0.44863 |  | 0.42574 |  | 28.977 | 2314.6689 | 24.7924 | 21.1757 | 0.023595 | 0.017864 | 0.041459 | 0.022711 | 0.029527 | 0.0068159 | 0.042016 | 30.5354
5 | 2.35 |  | 0.39637 |  | 0.46538 | 0.54194 |  | 460.488 |  |  |  | 7.7818 | 5.7818 |  | 0.53819 | 0.37758 |  | 0.46819 |  | 34.4298 | 2893.3314 | 30.9905 | 16.9406 | 0.028535 | 0.012654 | 0.041189 | 0.021973 | 0.026143 | 0.0041706 | 0.041399 | 27.7666
6 | 1.64 |  | 0.34911 |  | 0.49462 | 0.54441 |  | 552.586 |  |  |  | 6.3998 | 3.3998 |  | 0.54078 | 0.32419 |  | 0.49732 |  | 40.0998 | 3472.0002 | 37.1886 | 14.1172 | 0.032197 | 0.0093284 | 0.041525 | 0.02066 | 0.023127 | 0.0024669 | 0.041599 | 26.1399
7 | 1.9 |  | 0.31454 |  | 0.51528 | 0.55003 |  | 644.684 |  |  |  | 0.89962 | 1.8996 |  | 0.5465 | 0.28318 |  | 0.51776 |  | 45.9065 | 4050.669 | 43.3867 | 12.1004 | 0.034897 | 0.0071178 | 0.042015 | 0.019194 | 0.020588 | 0.0013935 | 0.042038 | 25.1082
8 | 1.774 |  | 0.28905 |  | 0.53029 | 0.55603 |  | 736.781 |  |  |  | -1.0364 | 0.96365 |  | 0.55252 | 0.25095 |  | 0.53245 |  | 51.804 | 4629.3316 | 49.5848 | 10.5879 | 0.036906 | 0.0055894 | 0.042496 | 0.017762 | 0.018477 | 0.0007148 | 0.042502 | 24.4152
9 | 0.625 |  | 0.27017 |  | 0.54149 | 0.56152 |  | 828.879 |  |  |  | 4.3748 | 0.37484 |  | 0.55795 | 0.22505 |  | 0.54328 |  | 57.7644 | 5208.0004 | 55.7829 | 9.4114 | 0.038423 | 0.0044954 | 0.042918 | 0.016437 | 0.016718 | 0.00028079 | 0.042919 | 23.9285
10 | 0 |  | 0.25619 |  | 0.55005 | 0.56628 |  | 920.977 |  |  |  | 4 | -8.8331e-07 |  | 0.56257 | 0.20386 |  | 0.55145 |  | 63.7703 | 5786.6692 | 61.981 | 8.4703 | 0.039586 | 0.0036885 | 0.043275 | 0.015241 | 0.015241 | -6.6716e-10 | 0.043275 | 23.5743
11 | -4.241 |  | 0.24591 |  | 0.55676 | 0.57032 |  | 1013.07 |  |  |  | 0.75908 | -0.24092 |  | 0.56644 | 0.18622 |  | 0.55773 |  | 69.8094 | 6365.3065 | 68.1788 | 7.7003 | 0.040494 | 0.003078 | 0.043572 | 0.014173 | 0.01399 | -0.00018321 | 0.043572 | 23.3087
12 | -2.604 |  | 0.23845 |  | 0.56212 | 0.57374 |  | 1105.17 |  |  |  | 1.6036 | -0.39642 |  | 0.56964 | 0.17134 |  | 0.56266 |  | 75.8745 | 6943.9879 | 74.3771 | 7.0586 | 0.041212 | 0.0026055 | 0.043818 | 0.013223 | 0.01292 | -0.00030317 | 0.043819 | 23.1046
13 | -4.496 |  | 0.23317 |  | 0.56649 | 0.57666 |  | 1197.27 |  |  |  | -2.4964 | -0.49637 |  | 0.57231 | 0.15861 |  | 0.56658 |  | 81.9596 | 7522.6693 | 80.5753 | 6.5156 | 0.041789 | 0.002233 | 0.044022 | 0.012376 | 0.011995 | -0.00038138 | 0.044024 | 22.9446
14 | -5.56 |  | 0.22959 |  | 0.57011 | 0.57915 |  | 1289.37 |  |  |  | -0.55956 | -0.55956 |  | 0.57453 | 0.14763 |  | 0.56976 |  | 88.0605 | 8101.3506 | 86.7736 | 6.0502 | 0.042259 | 0.0019343 | 0.044193 | 0.011621 | 0.01119 | -0.00043161 | 0.044195 | 22.8168
15 | -2.402 |  | 0.22734 |  | 0.57315 | 0.5813 |  | 1381.47 |  |  |  | 2.4019 | -0.59809 |  | 0.5764 | 0.13804 |  | 0.57236 |  | 94.1741 | 8680.032 | 92.9718 | 5.6468 | 0.042645 | 0.0016913 | 0.044336 | 0.010946 | 0.010483 | -0.00046283 | 0.044339 | 22.7131
16 | -4.62 |  | 0.22614 |  | 0.57576 | 0.58318 |  | 1473.56 |  |  |  | 2.3801 | -0.61988 |  | 0.57798 | 0.12961 |  | 0.57451 |  | 100.2974 | 9258.6505 | 99.1694 | 5.2939 | 0.042967 | 0.0014911 | 0.044458 | 0.010339 | 0.0098582 | -0.000481 | 0.04446 | 22.628
17 | -3.63 |  | 0.22578 |  | 0.57802 | 0.58483 |  | 1565.66 |  |  |  | 0.3698 | -0.6302 |  | 0.57933 | 0.12215 |  | 0.57631 |  | 106.43 | 9837.3319 | 105.3677 | 4.9825 | 0.043237 | 0.0013242 | 0.044561 | 0.0097922 | 0.0093021 | -0.00049015 | 0.044564 | 22.5572
18 | -0.367 |  | 0.22607 |  | 0.57999 | 0.5863 |  | 1657.76 |  |  |  | -1.6326 | -0.63265 |  | 0.58048 | 0.11548 |  | 0.57784 |  | 112.5698 | 10416.0133 | 111.5659 | 4.7057 | 0.043466 | 0.0011837 | 0.04465 | 0.0092972 | 0.0088042 | -0.00049303 | 0.044652 | 22.4976
19 | -2.37 |  | 0.2269 |  | 0.58174 | 0.58761 |  | 1749.86 |  |  |  | -0.62967 | -0.62967 |  | 0.58147 | 0.10951 |  | 0.57914 |  | 118.7156 | 10994.6946 | 117.7642 | 4.458 | 0.043662 | 0.0010643 | 0.044726 | 0.0088475 | 0.008356 | -0.00049155 | 0.044729 | 22.4471
20 | -2.623 |  | 0.22816 |  | 0.58331 | 0.5888 |  | 1841.95 |  |  |  | 4.377 | -0.62298 |  | 0.58233 | 0.10411 |  | 0.58026 |  | 124.866 | 11573.3132 | 123.9618 | 4.2352 | 0.04383 | 0.00096206 | 0.044792 | 0.0084376 | 0.0079506 | -0.00048705 | 0.044795 | 22.4039
[12 empty] | U= | 13
[12 empty] | R_1 | 22
[12 empty] | R_k | 15